## Sheet1
东深路管片预制厂-南区还建站房采购人提供材料清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 实木门M1002 | 1.门代号及洞口尺寸:木门M1002 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 11
2 | 实木门M0622 | 1.门代号及洞口尺寸:木门M0622 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2 | 54.82
3 | 实木门M0822 | 1.门代号及洞口尺寸:木门M0822 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 5 | 14.73
4 | 实木门M1522 | 1.门代号及洞口尺寸:木门M1522 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 4 | 7.62
5 | 实木门M0618 | 1.门代号及洞口尺寸:木门M0618 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2
6 | 金属卷帘(闸)门1800*2200 | 1.门代号及洞口尺寸:JLM1822 2.符合设计图纸及施工规范要求 3.门材质:详见图纸 4.启动装置品种、规格:电机、五金等 | 樘 | 1
7 | 金属卷帘(闸)门1200*2200 | 1.门代号及洞口尺寸:JLM1222 2.符合设计图纸及施工规范要求 3.门材质:详见图纸 4.启动装置品种、规格:电机、五金等 | 樘 | 1
8 | 铝合金窗C0909 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合平开金窗900*900mm 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 6
9 | 铝合金窗C1618 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合平开金窗1600*1800m 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
10 | 铝合金窗C1318 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1318 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2
11 | 铝合金窗C1527 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1527 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
12 | 铝合金窗C1518 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1518 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
13 | 铝合金窗C1727 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1727 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
14 | 铝合金窗C6718 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C6718 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
15 | 铝合金窗C6918 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C6918 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
16 | 铝合金窗C12718 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C12718 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 4
17 | 铝合金窗C8118 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C8118 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2
18 | 铝合金窗C9727 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C9727 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2
19 | 铝合金窗C1827 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1827 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
20 | 铝合金窗C1718 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1718 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 3
21 | 铝合金窗C1709 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C1709 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2
22 | 门联窗LMC3727 | 1.门代号及洞口尺寸:门联窗LMC3727 2.门框、扇材质:门结构型材2.0mm,窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
23 | 铝合金窗C3718 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗C3718 2.门框、扇材质:窗结构型材1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1
24 | 金属百叶 | 1.框、扇材质:空调百叶 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2.88
25 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:3厚金属圆管扶手φ40不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:φ25不锈钢管、φ50不锈钢立杆、预埋件 3.详见11ZJ401 W/15 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 22.57
26 | 阳台栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:异形钢管 2.栏杆材料种类、规格:方通立柱、镀锌方通 3.固定配件种类:预埋铁件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 64.37
27 | 甲级防火门JFM1000*2700mm | 1.门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门1500*2700mm 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 4
28 | 甲级防火门JFM1800*2700mm | 1.门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门1800*2700mm 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 3
29 | 铝合金窗GC1800*1800mm | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金窗GC1800*1800mm 2.外加不锈钢防盗网 3.窗结构型材1.4mm 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6高透低辐射玻璃 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 7
30 | 门卫室 | 1.2.0*1.65*2.5m不锈钢成品岗亭 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 3
31 | 通气帽 DN100 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 3
32 | 钢制吸水喇叭口 DN125 | 1.名称:钢制吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN125 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1
33 | 绝缘电线 ZN-BV-2.5 |  | m | 1359.699
34 | 绝缘电线 NH-BV-2.5 |  | m | 92.554
35 | 刚性难燃管 PC20 |  | m | 706.508
36 | 绝缘电线 WDZN-BV-2.5 |  | m | 99.55
37 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 994.004
38 | 六类双绞线 UTP6 |  | m | 435.8154
39 | 六类双绞线 UTPCAT6 |  | m | 266.4546
40 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-RVS-2*1.5 |  | m | 142.4412
41 | 接线盒 |  | 个 | 256.02
42 | 开关(插座)盒 |  | 个 | 83.64
43 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RVS-2*1.5 |  | m | 45.4356
44 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-RVV-2*1.5 |  | m | 91.4976
45 | 绝缘电线 ZN-BV-4 |  | m | 880.5996
46 | 镀锌钢管 SC20 |  | m | 628.8253
47 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RVS-2*1.5 |  | m | 176.904
48 | 绝缘电线 WDZN-BV-4 |  | m | 212.9544
49 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20 |  | m | 313.017
50 | UPVC排水管 DN25 |  | m | 38.8667
51 | 刚性难燃管 PC32 |  | m | 381.876
52 | 射频同轴电缆 SYWV-75-9 |  | m | 196.9926
53 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RYSP-2*2.5 |  | m | 173.34
54 | Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 289.6635
55 | 暗装单联单控开关 250V，10A |  | 个 | 6.12
56 | 暗装双联单控开关 250V，10A |  | 个 | 10.2
57 | 镀锌钢管 SC40 |  | m | 113.3206
58 | 暗装三联单控开关 250V，10A |  | 个 | 4.08
59 | 镀锌钢管 SC50 |  | m | 77.6208
60 | 安全型单相二、三极 220V 10A |  | 个 | 33.66
61 | 空调插座 220V 16A |  | 个 | 17.34
62 | 电话插座 |  | 个 | 13.13
63 | U-PVC硬质承压聚氯乙烯管 DN100 | dn110*3.2 | m | 21.584
64 | PE给水管 DN50 |  | m | 78.0504
65 | 暗装四联单控开关 250V，10A |  | 个 | 4.08
66 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*6 |  | m | 182.2343
67 | 电视插座 |  | 个 | 8.08
68 | 镀锌钢管 SC65 |  | m | 97.8294
69 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*10 |  | m | 108.8174
70 | 缘石 | 100*300*465 C25 | m | 960.7077
71 | 摄像机支架 |  | 个 | 6
72 | 柔性矿物绝缘电缆-5*10 |  | m | 48.77
73 | 柔性矿物绝缘电缆-5*6 |  | m | 81.51
74 | 镀锌钢管 SC100 |  | m | 199.1608
75 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*16 |  | m | 26.8357
76 | HDPE双壁波纹管 DN200 8KN/m2 |  | m | 30.5525
77 | 消防广播扬声器(具有阻燃后罩结构) |  | 只 | 3
78 | 单管荧光灯 1*36W 光通量 2850lm LED光源 |  | 套 | 28.28
79 | 通气帽 DN100 |  | 个 | 3
80 | 点型感烟火灾探测器(有编码) |  | 个(对) | 18
81 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮(有编码) |  | 个 | 3
82 | 防坠网 φ1500 |  | 座 | 13
83 | 镀锌钢管 SC150 |  | m | 236.6219
84 | 双管荧光灯 2*36W 光通量 5700lm LED光源 |  | 套 | 10.1
85 | 预制砼沟盖板 |  | m | 257.92
86 | 应急单管荧光灯 1*36W 光通量 2850lm LED光源 |  | 套 | 4.04
87 | 热镀锌钢管 DN125 |  | m | 22.927
88 | 铜芯电缆 ZR-YJV-4*35+1*16 |  | m | 110.8374
89 | 高效节能吸顶灯 220V 13W |  | 套 | 23.23
90 | 铸铁雨水口 500*300*30 |  | 套 | 11
91 | 球墨铸铁管 DN125 |  | m | 22.7934
92 | 高效节能吸顶灯 220V 13W（加玻璃防护罩） |  | 套 | 3.03
93 | 119直线电话 |  | 部 | 1
94 | 消防电话分机 |  | 部 | 1
95 | 应急双管荧光灯 2*36W 光通量 5700lm LED光源 |  | 套 | 16.16
96 | 三管荧光灯 3*36W 光通量 8500lm LED光源 |  | 套 | 14.14
97 | HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m2 |  | m | 150.7324
98 | LED微波感应吸顶灯 12W 220V,光通量800lm |  | 套 | 6.06
99 | 铜芯电缆 ZR-YJV-4*50+1*25 |  | m | 78.0124
100 | 安全出口标志灯 1W |  | 套 | 2.02
101 | 消防应急照明灯具 6W |  | 套 | 23.23
102 | 方向标志灯（单向不可调） 4W |  | 套 | 5.05
103 | 疏散出口标志灯 1W |  | 套 | 5.05
104 | 电压信号传感器 |  | 个 | 6
105 | 火灾声光警报器 |  | 个 | 3
106 | 蝶阀 DN125 |  | 个 | 1
107 | 防水防尘灯 220V 28W |  | 套 | 15.15
108 | 楼层标志灯 1W |  | 套 | 2.02
109 | 闸阀 DN50 |  | 个 | 31
110 | 止回阀 DN50 |  | 个 | 2
111 | 止回阀 DN50 |  | 个 | 1
112 | 钢制吸水喇叭口 DN125 |  | 个 | 1
113 | 弱电接线箱 |  | 台 | 4
114 | 法兰水表 DN50 |  | 个 | 1
115 | 摄像机 |  | 台 | 6
116 | 法兰闸阀 DN50 |  | 个 | 1
117 | 洗脸盆（含感应式水嘴、含角阀、水龙头、软管、托架等成套配件） |  | 套 | 8.08
118 | 蹲便器（含自闭式冲洗阀、冲洗器、存水弯等成套内容） |  | 套 | 6.06
119 | 球墨铸铁井盖Ф1500 |  | 套 | 13
120 | 浪涌保护器 |  | 个 | 3
121 | 挂式小便器（自闭式冲洗阀 DN25） |  | 套 | 3.03
122 | 地上式消火栓SS100/65-1.0 |  | 套 | 12
123 | 缓闭式止回阀 DN100 |  | 个 | 1
124 | 配电箱 AP-SHSB |  | 台 | 1
125 | 潜水泵WQR10-8-0.75A（Q=10m3/h H=8m N=0.75kw） |  | 台 | 2
126 | 配电箱 AL1 |  | 台 | 2
127 | 配电箱 AP2 |  | 台 | 1
128 | 配电箱 AP3 |  | 台 | 1
129 | 交换机 |  | 台 | 2
130 | 配电箱 AP1 |  | 台 | 1
131 | 消防专用电话总机 |  | 台 | 1
132 | 配电箱 AL2 |  | 台 | 1
133 | 配电箱 AL3 |  | 台 | 1
134 | 手动控制盘 |  | 台 | 1
135 | 配电箱 APZ |  | 台 | 1
136 | 配电箱 ALE-FZYF |  | 台 | 1
137 | 配电箱 1ALE |  | 台 | 1
138 | 屋顶生活水箱 V=1.0立方 |  | 台 | 1
139 | 防止倒流器 DN100 |  | 个 | 1
140 | 消防应急广播控制装置 |  | 台 | 1
141 | 消防联动控制器 |  | 台 | 1
142 | 火灾报警控制主机 |  | 台 | 1
143 | 配电箱 1AT |  | 台 | 1
144 | 图形显示装置 |  | 台 | 1
145 | 消防设备电源状态监控器 |  | 台 | 1
146 | 消防泵80CYZ-13（Q=35m3/h H=13m N=3kW） |  | 台 | 2
147 | A型应急照明配电箱 |  | 台 | 1
148 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1
149 | 应急照明控制器 |  | 台 | 2
150 | 埋地式一体化污水处理装置 Q=1.0T/h |  | 座 | 2
151 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t | 0.2863
152 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t | 0.3055
153 | 热轧圆盘条 | φ12~25 | t | 0.6615
154 | 螺纹钢筋 | φ25以内 | t | 1.3971
155 | III级螺纹钢筋 | φ12~16 | t | 6.2166
156 | 螺纹钢筋 | φ25以内 | t | 1.8314
157 | 冷拉热轧圆盘条 | φ4 | t | 0.6245
158 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t | 19.3821
159 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t | 0.0515
160 | 螺纹钢筋 | φ25以外 | t | 0.6417
161 | 螺纹钢筋 | φ16以外 | t | 12.6885
162 | 耐碱网格布 |  | m2 | 1073.2878
163 | SBS聚酯胎改性沥青卷材 | 3mm厚 I型 | m2 | 1285.4052
164 | 广场砖 | 50厚 | m2 | 248.9926
165 | 普通预拌混凝土 | C15 非泵送 | m3 | 3.1071
166 | 普通预拌混凝土 | C15 | m3 | 13.182
167 | 普通预拌混凝土 | C25 | m3 | 17.8018
168 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 61.4403
169 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 38.2287
170 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 18.5118
171 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 68.1088
172 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 842.8253